**Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда**

Мы, председатель первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет МКДОУ «Детский сад № 26» Шумкова С.Л. и руководитель образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад № 26» Фоминцева И.В., проверили выполнение Соглашения по реализации мероприятий за период с сентября по декабрь 2014 г., обеспечивающих безопасность труда сотрудников МКДОУ «Детский сад № 26», находящегося по адресу: г. Ирбит, улица Азева, 23.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование мероприятия, предусмотренного Соглашением*  | *Какая работа выполнена*  | *Ассигновано по Соглашению*  | *Фактически израсходовано* | *Оценка качества выполненной работы и эффект проведённого мероприятия* | *Причина невыполнения мероприятия* |
| **1.** Организационные мероприятия |
|  | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | Проведены инструктажи по охране труда | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация и проведение административного контроля по охране труда | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| **2.** Технические мероприятия |
|  | Своевременная чистка вентиляционных установок, осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, фонарей | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
|  | Замена окон на пластиковые:-кухня -1 шт.-фойе – 6 шт.-спортивный зал -1 шт.-метод.кабинет – 2 шт. | Выполнено | 150 тыс. | 150 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  | Увеличение количества батарей на 5 регистров в 1 раздевалке | Выполнено | 4 тыс. | 4 тыс. | Удовлетво-рительно |   |
| 5. | Замена дверного блока балконной двери – 2 шт. | Выполнено | 32,5 тыс.  | 32,5 тыс.  | Удовлетво-Рительно |  |
| 6. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие большей мощности | Выполнено | 2 тыс. | 2 тыс. | Удовлетво-Рительно |  |
| 7. | Косметические ремонт всех помещений | Выполнено | 220,5 тыс. | 220,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 8. | Косметический ремонт музыкального зала | Выполнено | 40 тыс. | 40 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **3.** Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия |
| 1. | Предварительные и периодические медицинские осмотры работников  | Выполнено | 36 тыс. | 36 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
|  |
| **4.** Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты |
| 1. | Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами  | Выполнено | 5,5 тыс. | 5,5 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Обеспечение средствами защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики) | Выполнено | 1 тыс. | 1 тыс. | Удовлетво-рительно |  |
| **5.**Мероприятия по пожарной безопасности |
| 1. | Проведение инструктажа по противопожарной безопасностисо всеми работниками детского сада | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |
| 2. | Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами пожаротушения (замена песка) | Выполнено | 500 | 500 | Удовлетво-рительно |  |
| 3. | Организация обучения работающих в учреждении мерам пожарной безопасности, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации | Выполнено | - | - | Удовлетво-рительно |  |

29.12.2014 г.

Заведующий Председатель профсоюзного комитета

МКДОУ № 26\_\_\_\_\_\_ И.В.ФоминцеваМКДОУ № 26 \_\_\_\_\_\_ С.Л.Шумкова